## Лист1
Приложение №1
Таблица цен потенциальных поставщиков способом запроса ценовых предложений
№ | Наименование | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во, шт. | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Место поставки, условия поставки
Реагент
1 | CELLPACK 20 л из комплекта для Автоматического гематологического анализатора XP-300 +5 +30 C (Sysmex Europe GmbH, Германия) | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества лейкоцитов, концентрации гемоглабина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки - 20 л. | уп. | 20 | 31257 | 625140 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
2 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта для Автоматического гематологического анализатора XP-300 +5 +30 C (Sysmex Europe GmbH, Германия) | Сильнощелочный очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторов компании Sysmex | уп. | 7 | 29711 | 207977 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
3 | Eightcheck-3WP N 1.5 мл из комплекта для Автоматического гематологического анализатора XP-300 +2 +8 C (Sysmex Corporation , Германия) | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | фл | 2 | 9200 | 18400 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
4 | Eightcheck-3WP L 1.5 мл из комплекта для Автоматического гематологического анализатора XP-300 +2 +8 C (Sysmex Corporation , Германия) | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | фл | 2 | 9200 | 18400 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
5 | Eightcheck-3WP H 1.5 мл из комплекта для Автоматического гематологического анализатора XP-300 +2 +8 C (Sysmex Corporation , Германия) | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | фл | 2 | 9200 | 18400 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
6 | Stromatolyser-WH 3x500 мл +2+35 С для Автоматического гематологического анализатора XP-300 +5 +30 C (Sysmex Europe GmbH, Германия) | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гемотологических анализаторов Sysmex | уп. | 6 | 90022 | 540132 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
7 | Полоски диагностические URINE RS, для анализатора мочи CL-50 Plus, HTI | Полоски диагностические URINE RS | уп. | 120 | 11000 | 1320000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
8 | Тромбиновое время 3х3 ml | Реагент для ручного и автоматического определения тромбинового времени Hemostat Trombin TIME, для Полуавтоматического двухканального оптического коагулометра «HumaClot Duo plus», HUMAN GmbH, Германия | набор | 3 | 10800 | 32400 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
9 | Фибриноген | Набор реагентов для ручного и автоматического определения фибриногена плазмы Hemostat Fibrinogen 5x2 ml для Полуавтоматического двухканального оптического коагулометра «HumaClot Duo plus», HUMAN GmbH, Германия | набор | 10 | 23200 | 232000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
10 | АЧТВ | Набор для автоматического и полуавтоматического активированного частичного тромбопластинового времени 6х4ml для Полуавтоматического двухканального оптического коагулометра «HumaClot Duo plus», HUMAN GmbH, Германия | набор | 5 | 25500 | 127500 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
11 | Тромбопластин | Реагент для ручного и автоматического определения протромбинового времени Hemostat Thromboplastin -SI 6х10ml , для Полуавтоматического двухканального оптического коагулометра «HumaClot Duo plus», HUMAN GmbH, Германия | набор | 10 | 37500 | 375000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
12 | Контрольные плазмы | Контрольная плазма Нормальная Hemostat control Plasma Norma 6х1ml | набор | 10 | 17600 | 176000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
13 | Контрольные плазмы | Контрольная плазма Патологическая Plasma Abnormal | набор | 10 | 17600 | 176000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
14 | Кюветы | Одинарная кювета (1 уп. - 500 шт) | уп. | 10 | 50400 | 504000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
15 | Альбумин 4х100 ml | Тест с использованием бромкрезолового зеленого для определения Альбумина в сыворотке и плазме крови "Albumin liquicolor" , для Автоматического биохимического анализатора HUMASTAR 200, HUMAN GmbH, Германия | набор | 3 | 12180 | 36540 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
16 | Щелочная фосфатаза 8 x 50 ml | Колориметрический тест для определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови «Alkaline Phosphatase liquicolor» | набор | 3 | 41107 | 123321 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
17 | Альфа-Амилаза 6 x 50 ml | Колориметрический тест для определения Альфа-Амилазы в сыворотке, плазме и моче – «a-Amylase liquicolor Humazym Test» | набор | 2 | 110140 | 220280 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
18 | Билирубин 375 ml | Фотометрический тест для определения Прямого Билирубина «auto-BILIRUBIN D liquicolor» | набор | 3 | 25540 | 76620 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
19 | Билирубин 375 ml | Фотометрический тест для определения Общего Билирубина «auto-BILIRUBIN Т liquicolor» | набор | 3 | 25540 | 76620 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
20 | Кальций 200 ml | Набор реагентов для определения кальция в сыворотке и плазме крови «Calcium liquicolor» | набор | 2 | 16200 | 32400 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
21 | Холестерин 4x100 ml | Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови «CHOLESTEROL liquicolor» | набор | 10 | 42450 | 424500 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
22 | Креатинин 250 ml | Кинетический метод без депротеинизации для проведения измерения креатинина в сыворотке, плазме и моче «CREATININE liquicolor» | набор | 10 | 11340 | 113400 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
23 | ГГТ 10x10ml | Колориметрический тест для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови «g-GT liquicolor Humazym Test» | набор | 2 | 11340 | 22680 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
24 | Глюкоза 4х100 ml | Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови «GLUCOSE liquicolor» | набор | 20 | 14330 | 286600 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
25 | АСАТ 8 x 50 ml | Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови «GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV Humazym Test» | набор | 10 | 26730 | 267300 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
26 | АЛАТ 8 x 50 ml | Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови «GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV Humazym Test» | набор | 10 | 26730 | 267300 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
27 | Железо 2 x 30 ml | Фотометрический колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения железа в сыворотке и плазме крови «IRON liquicolor» | набор | 2 | 12940 | 25880 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
28 | Калий 100 ml | Ферментативный фотометрический тест для определения калия в сыворотке и плазме Potassium liquiUV 40 мл | набор | 1 | 33495 | 33495 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
29 | Общий белок 4х100 ml | Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови «TOTAL PROTEIN liquicolor» | набор | 15 | 11460 | 171900 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
30 | Натрий 40 мл | Ферментативный колориметрический тест для определения натрия в сыворотке и плазме Sodium liquicolor 40 мл | набор | 1 | 73700 | 73700 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
31 | Триглицериды 9x15 ml | Ферментативный колориметричесикий тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) в сыворотке и плазме крови «TRIGLYCERIDES liquicolor mono» | набор | 3 | 26400 | 79200 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
32 | Мочевина 2x100 ml | Кинетический тест определения мочевины в сыворотке, плазме и моче «Urea liquicolor» | набор | 20 | 17530 | 350600 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
33 | Мочевая кислота 4x100 ml | Ферментативный колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ), для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче «URIC ACID liquicolor» | набор | 2 | 53200 | 106400 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
34 | Калибровочные растворы (контроли) 6x5 ml | Калибровочные растворы: Humatrol N 6x5 мл | набор | 10 | 28600 | 286000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
35 | Калибровочные растворы (контроли) 6x5 ml | Калибровочные растворы: Humatrol P 6x5 мл | набор | 10 | 28600 | 286000 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
36 | Калибратор | Мультикалибратор AUTOCAL для калибровки биохимических анализаторов HUMAN | набор | 3 | 43200 | 129600 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
37 | Калибратор | Концентрат для приготовления моющего раствора 4 х25 мл.Wash Аdditive 1 набор- 4х25мл/Производитель Human GmbH (Германия). | набор | 2 | 15750 | 31500 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
38 | Калибратор | Промывной раствор для кювет 4 х 100 мл Cuvette Clean 4 x100 MLПроизводитель Human GmbH | набор | 2 | 15750 | 31500 | г Алматы ,Наурызбайский район, мкр Шугыла 340 А. Условия поставки по заявке Заказчика
| ИТОГО |  |  |  |  | 7924685
| Главный врач | Тілеген Г.Ө